## Sheet1
Czas statystyczny | Moc całkowita łańcucha (kWp) | Globalne naświetlenie (kWh/m²) | Godziny słoneczne (h) | Średnia temperatura (°C) | Teoretyczny uzysk energetyczny (kWh) | Uzysk PV (kWh) | Planowany współczynnik ukończenia (kWh) | Skumulowany uzysk (kWh) | Eksport (kWh) | Energia właściwa (kWh/kWp) | Import (kWh) | Straty limitacji eksportu (kWh) | Straty wskutek ograniczeń eksportowych (zł) | Zużycie energii (kWh) | Zużycie własne (kWh) | Współczynnik zużycia własnego (%) | Moc szczytowa (kW) | Współczynnik wydajności PR (%) | CO₂ którego uniknięto (t) | Standardowa oszczędność węgla (t) | Przychód(zł)
2022-01-01 | 9.99 |  |  |  |  | 1.44 | 1.44 | 10139.67 | 0.05 | 0.14 | 13.89 |  |  | 15.28 | 1.39 | 96.53 | 0.43 |  | 0 | 0 | 1.02
2022-01-02 | 9.99 |  |  |  |  | 1.89 | 1.89 | 10141.56 | 0.16 | 0.19 | 16.78 |  |  | 18.51 | 1.73 | 91.53 | 0.81 |  | 0 | 0 | 1.32
2022-01-03 | 9.99 |  |  |  |  | 3.18 | 3.18 | 10144.74 | 1.11 | 0.32 | 24.97 |  |  | 27.04 | 2.07 | 65.09 | 3.89 |  | 0 | 0 | 2.1
2022-01-04 | 9.99 |  |  |  |  | 2.59 | 2.59 | 10147.33 | 0.66 | 0.26 | 15.3 |  |  | 17.23 | 1.93 | 74.52 | 0.84 |  | 0 | 0 | 1.75
2022-01-05 | 9.99 |  |  |  |  | 6.48 | 6.48 | 10153.81 | 3.92 | 0.65 | 21.93 |  |  | 24.49 | 2.56 | 39.51 | 4.86 |  | 0 | 0 | 4.05
2022-01-06 | 9.99 |  |  |  |  | 5.1 | 5.1 | 10158.91 | 2.77 | 0.51 | 14.11 |  |  | 16.44 | 2.33 | 45.69 | 6.25 |  | 0 | 0 | 3.23
2022-01-07 | 9.99 |  |  |  |  | 8.73 | 8.73 | 10167.64 | 5.56 | 0.87 | 27.81 |  |  | 30.98 | 3.17 | 36.31 | 3.57 |  | 0 | 0 | 5.42
2022-01-08 | 9.99 |  |  |  |  | 2.15 | 2.15 | 10169.79 | 0.29 | 0.22 | 27.67 |  |  | 29.53 | 1.86 | 86.51 | 1.19 |  | 0 | 0 | 1.49
2022-01-09 | 9.99 |  |  |  |  | 19.85 | 19.85 | 10189.64 | 16.09 | 1.99 | 9.06 |  |  | 12.82 | 3.76 | 18.94 | 4.99 |  | 0.01 | 0.01 | 11.84
2022-01-10 | 9.99 |  |  |  |  | 22.29 | 22.29 | 10211.93 | 20.98 | 2.23 | 2.56 |  |  | 3.87 | 1.31 | 5.88 | 5.31 |  | 0.01 | 0.01 | 12.89
2022-01-11 | 9.99 |  |  |  |  | 3.1 | 3.1 | 10215.03 | 2.08 | 0.31 | 2.57 |  |  | 3.59 | 1.02 | 32.9 | 1.33 |  | 0 | 0 | 1.91
2022-01-12 | 9.99 |  |  |  |  | 4.69 | 4.69 | 10219.72 | 3.69 | 0.47 | 2.83 |  |  | 3.83 | 1 | 21.32 | 2.69 |  | 0 | 0 | 2.82
2022-01-13 | 9.99 |  |  |  |  | 1.76 | 1.76 | 10221.48 | 0.83 | 0.18 | 3.04 |  |  | 3.97 | 0.93 | 52.84 | 0.55 |  | 0 | 0 | 1.13
2022-01-14 | 9.99 |  |  |  |  | 4.88 | 4.88 | 10226.36 | 0.27 | 0.49 | 72.46 |  |  | 77.07 | 4.61 | 94.47 | 5.8 |  | 0 | 0 | 3.43
2022-01-15 | 9.99 |  |  |  |  | 21.52 | 21.52 | 10247.88 | 17.29 | 2.15 | 40.35 |  |  | 44.58 | 4.23 | 19.66 | 5.75 |  | 0.01 | 0.01 | 12.86
2022-01-16 | 9.99 |  |  |  |  | 2.76 | 2.76 | 10250.64 | 0.57 | 0.28 | 19.75 |  |  | 21.94 | 2.19 | 79.35 | 0.73 |  | 0 | 0 | 1.88
2022-01-17 | 9.99 |  |  |  |  | 9.97 | 9.97 | 10260.61 | 8.89 | 1 | 2.79 |  |  | 3.87 | 1.08 | 10.83 | 7.08 |  | 0.01 | 0 | 5.84
2022-01-18 | 9.99 |  |  |  |  | 26.33 | 26.33 | 10286.94 | 24.86 | 2.64 | 2.65 |  |  | 4.12 | 1.47 | 5.58 | 6.09 |  | 0.01 | 0.01 | 15.22
2022-01-19 | 9.99 |  |  |  |  | 10.08 | 10.08 | 10297.02 | 8.85 | 1.01 | 2.69 |  |  | 3.92 | 1.23 | 12.2 | 3.54 |  | 0.01 | 0 | 5.92
2022-01-20 | 9.99 |  |  |  |  | 13.24 | 13.24 | 10310.26 | 12.02 | 1.33 | 2.87 |  |  | 4.09 | 1.22 | 9.22 | 7.62 |  | 0.01 | 0.01 | 7.72
2022-01-21 | 9.99 |  |  |  |  | 7.44 | 7.44 | 10317.7 | 0.5 | 0.75 | 87.79 |  |  | 94.73 | 6.94 | 93.28 | 6.33 |  | 0 | 0 | 5.21
2022-01-22 | 9.99 |  |  |  |  | 5.23 | 5.23 | 10322.93 | 0.61 | 0.52 | 82.63 |  |  | 87.25 | 4.62 | 88.34 | 2.96 |  | 0 | 0 | 3.63
2022-01-23 | 9.99 |  |  |  |  | 6.91 | 6.91 | 10329.84 | 2.75 | 0.69 | 52.94 |  |  | 57.1 | 4.16 | 60.2 | 3.17 |  | 0 | 0 | 4.52
2022-01-24 | 9.99 |  |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 10336.34 | 5.45 | 0.65 | 2.7 |  |  | 3.75 | 1.05 | 16.15 | 2.21 |  | 0 | 0 | 3.85
2022-01-25 | 9.99 |  |  |  |  | 4.42 | 4.42 | 10340.76 | 3.38 | 0.44 | 2.67 |  |  | 3.71 | 1.04 | 23.53 | 3.43 |  | 0 | 0 | 2.66
2022-01-26 | 9.99 |  |  |  |  | 4.85 | 4.85 | 10345.61 | 3.67 | 0.49 | 2.92 |  |  | 4.1 | 1.18 | 24.33 | 2.13 |  | 0 | 0 | 2.93
2022-01-27 | 9.99 |  |  |  |  | 2.36 | 2.36 | 10347.97 | 0.08 | 0.24 | 105.89 |  |  | 108.17 | 2.28 | 96.61 | 0.89 |  | 0 | 0 | 1.67
2022-01-28 | 9.99 |  |  |  |  | 8.58 | 8.58 | 10356.55 | 6.04 | 0.86 | 15.42 |  |  | 17.96 | 2.54 | 29.6 | 7.36 |  | 0 | 0 | 5.25
2022-01-29 | 9.99 |  |  |  |  | 3.32 | 3.32 | 10359.87 | 0.67 | 0.33 | 32.46 |  |  | 35.11 | 2.65 | 79.82 | 1.21 |  | 0 | 0 | 2.26
2022-01-30 | 9.99 |  |  |  |  | 3.05 | 3.05 | 10362.92 | 0.59 | 0.31 | 40.42 |  |  | 42.88 | 2.46 | 80.66 | 1.06 |  | 0 | 0 | 2.08
2022-01-31 | 9.99 |  |  |  |  | 25.08 | 25.08 | 10388 | 23.54 | 2.51 | 2.54 |  |  | 4.08 | 1.54 | 6.14 | 6.15 |  | 0.01 | 0.01 | 14.51
2022-02-01 | 9.99 |  |  |  |  | 6.8 | 6.8 | 10394.8 | 5.53 | 0.68 | 2.6 |  |  | 3.87 | 1.27 | 18.68 | 2.91 |  | 0 | 0 | 4.06
2022-02-02 | 9.99 |  |  |  |  | 9.92 | 9.92 | 10404.72 | 8.63 | 0.99 | 2.58 |  |  | 3.87 | 1.29 | 13 | 7.27 |  | 0.01 | 0 | 5.84
2022-02-03 | 9.99 |  |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 10409.86 | 3.92 | 0.52 | 2.78 |  |  | 4 | 1.22 | 23.74 | 2.78 |  | 0 | 0 | 3.1
2022-02-04 | 9.99 |  |  |  |  | 4.03 | 4.03 | 10413.89 | 0.87 | 0.4 | 73.41 |  |  | 76.57 | 3.16 | 78.41 | 1.14 |  | 0 | 0 | 2.74
2022-02-05 | 9.99 |  |  |  |  | 15.86 | 15.86 | 10429.75 | 11.17 | 1.59 | 56.52 |  |  | 61.21 | 4.69 | 29.57 | 8.54 |  | 0.01 | 0.01 | 9.7
2022-02-06 | 9.99 |  |  |  |  | 3.27 | 3.27 | 10433.02 | 0.9 | 0.33 | 36.46 |  |  | 38.83 | 2.37 | 72.48 | 0.84 |  | 0 | 0 | 2.2
2022-02-07 | 9.99 |  |  |  |  | 10.9 | 10.9 | 10443.92 | 3.54 | 1.09 | 42.73 |  |  | 50.09 | 7.36 | 67.52 | 5.36 |  | 0.01 | 0 | 7.24
2022-02-08 | 9.99 |  |  |  |  | 5.38 | 5.38 | 10449.3 | 4.1 | 0.54 | 2.61 |  |  | 3.89 | 1.28 | 23.79 | 2.19 |  | 0 | 0 | 3.25
2022-02-09 | 9.99 |  |  |  |  | 4.09 | 4.09 | 10453.39 | 2.82 | 0.41 | 2.62 |  |  | 3.89 | 1.27 | 31.05 | 1.59 |  | 0 | 0 | 2.51
2022-02-10 | 9.99 |  |  |  |  | 6.12 | 6.12 | 10459.51 | 4.79 | 0.61 | 2.56 |  |  | 3.89 | 1.33 | 21.73 | 1.91 |  | 0 | 0 | 3.68
2022-02-11 | 9.99 |  |  |  |  | 10.68 | 10.68 | 10470.19 | 1.51 | 1.07 | 78.75 |  |  | 87.92 | 9.17 | 85.86 | 5.83 |  | 0.01 | 0 | 7.37
2022-02-12 | 9.99 |  |  |  |  | 36.22 | 36.22 | 10506.41 | 28.13 | 3.63 | 50.56 |  |  | 58.65 | 8.09 | 22.34 | 7.62 |  | 0.02 | 0.01 | 21.78
2022-02-13 | 9.99 |  |  |  |  | 36 | 36 | 10542.41 | 19.25 | 3.6 | 30.55 |  |  | 47.3 | 16.75 | 46.53 | 7.57 |  | 0.02 | 0.01 | 22.86
2022-02-14 | 9.99 |  |  |  |  | 37.94 | 37.94 | 10580.35 | 36.07 | 3.8 | 2.37 |  |  | 4.24 | 1.87 | 4.93 | 7.5 |  | 0.02 | 0.02 | 21.89
2022-02-15 | 9.99 |  |  |  |  | 21.81 | 21.81 | 10602.16 | 20.27 | 2.18 | 2.48 |  |  | 4.02 | 1.54 | 7.06 | 8.3 |  | 0.01 | 0.01 | 12.65
2022-02-16 | 9.99 |  |  |  |  | 6.38 | 6.38 | 10608.54 | 5.08 | 0.64 | 2.52 |  |  | 3.82 | 1.3 | 20.38 | 3.2 |  | 0 | 0 | 3.82
2022-02-17 | 9.99 |  |  |  |  | 8.54 | 8.54 | 10617.08 | 7.12 | 0.86 | 2.42 |  |  | 3.84 | 1.42 | 16.63 | 5.8 |  | 0 | 0 | 5.07
2022-02-18 | 9.99 |  |  |  |  | 22.24 | 22.24 | 10639.32 | 20.67 | 2.23 | 2.46 |  |  | 4.03 | 1.57 | 7.06 | 8.53 |  | 0.01 | 0.01 | 12.9
2022-02-19 | 9.99 |  |  |  |  | 1.14 | 1.14 | 10640.46 | 0.63 | 0.11 | 2.98 |  |  | 3.49 | 0.51 | 44.74 | 3.72 |  | 0 | 0 | 0.72
2022-02-20 | 9.99 |  |  |  |  | 8.96 | 8.96 | 10649.42 | 7.58 | 0.9 | 1.83 |  |  | 3.21 | 1.38 | 15.4 | 6.84 |  | 0 | 0 | 5.31
2022-02-21 | 9.99 |  |  |  |  | 16.43 | 16.43 | 10665.85 | 1.42 | 1.65 | 86.29 |  |  | 101.3 | 15.01 | 91.36 | 7.19 |  | 0.01 | 0.01 | 11.47
2022-02-22 | 9.99 |  |  |  |  | 32.06 | 32.06 | 10697.91 | 21.2 | 3.21 | 58.83 |  |  | 69.69 | 10.86 | 33.87 | 8.97 |  | 0.02 | 0.01 | 19.79
2022-02-23 | 9.99 |  |  |  |  | 7.73 | 7.73 | 10705.64 | 3.12 | 0.77 | 48.11 |  |  | 52.72 | 4.61 | 59.64 | 3.18 |  | 0 | 0 | 5.05
2022-02-24 | 9.99 |  |  |  |  | 24.04 | 24.04 | 10729.68 | 10.59 | 2.41 | 46.17 |  |  | 59.62 | 13.45 | 55.95 | 6.49 |  | 0.01 | 0.01 | 15.59
2022-02-25 | 9.99 |  |  |  |  | 16.84 | 16.84 | 10746.52 | 9.79 | 1.69 | 34.68 |  |  | 41.73 | 7.05 | 41.87 | 9.26 |  | 0.01 | 0.01 | 10.58
2022-02-26 | 9.99 |  |  |  |  | 12.54 | 12.54 | 10759.06 | 5.92 | 1.26 | 32.19 |  |  | 38.81 | 6.62 | 52.79 | 3.53 |  | 0.01 | 0.01 | 8.07
2022-02-27 | 9.99 |  |  |  |  | 47.67 | 47.67 | 10806.73 | 31.92 | 4.77 | 37.71 |  |  | 53.46 | 15.75 | 33.04 | 8.1 |  | 0.02 | 0.02 | 29.38
2022-02-28 | 9.99 |  |  |  |  | 49.09 | 49.09 | 10855.82 | 47 | 4.91 | 2.21 |  |  | 4.3 | 2.09 | 4.26 | 8.42 |  | 0.02 | 0.02 | 28.27
2022-03-01 | 9.99 |  |  |  |  | 45.13 | 45.13 | 10900.95 | 43.03 | 4.52 | 2.21 |  |  | 4.31 | 2.1 | 4.65 | 7.79 |  | 0.02 | 0.02 | 26.02
2022-03-02 | 9.99 |  |  |  |  | 42.89 | 42.89 | 10943.84 | 40.85 | 4.29 | 2.18 |  |  | 4.22 | 2.04 | 4.76 | 8.24 |  | 0.02 | 0.02 | 24.73
2022-03-03 | 9.99 |  |  |  |  | 17.25 | 17.25 | 10961.09 | 15.56 | 1.73 | 2.29 |  |  | 3.98 | 1.69 | 9.8 | 8.82 |  | 0.01 | 0.01 | 10.07
2022-03-04 | 9.99 |  |  |  |  | 11.36 | 11.36 | 10972.45 | 0.76 | 1.14 | 89.32 |  |  | 99.92 | 10.6 | 93.31 | 6.46 |  | 0.01 | 0.01 | 7.96
2022-03-05 | 9.99 |  |  |  |  | 43.58 | 43.58 | 11016.03 | 20.79 | 4.36 | 68.93 |  |  | 91.72 | 22.79 | 52.3 | 9.86 |  | 0.02 | 0.02 | 28.03
2022-03-06 | 9.99 |  |  |  |  | 32.52 | 32.52 | 11048.55 | 17.25 | 3.26 | 32.46 |  |  | 47.73 | 15.27 | 46.96 | 9.89 |  | 0.02 | 0.01 | 20.67
2022-03-07 | 9.99 |  |  |  |  | 27.24 | 27.24 | 11075.79 | 25.56 | 2.73 | 2.15 |  |  | 3.83 | 1.68 | 6.17 | 9.31 |  | 0.01 | 0.01 | 15.76
2022-03-08 | 9.99 |  |  |  |  | 39.39 | 39.39 | 11115.18 | 37.62 | 3.94 | 2.14 |  |  | 3.91 | 1.77 | 4.49 | 8.38 |  | 0.02 | 0.02 | 22.7
2022-03-09 | 9.99 |  |  |  |  | 48.68 | 48.68 | 11163.86 | 46.85 | 4.87 | 2.13 |  |  | 3.96 | 1.83 | 3.76 | 9.51 |  | 0.02 | 0.02 | 28
2022-03-10 | 9.99 |  |  |  |  | 54.59 | 54.59 | 11218.45 | 52.31 | 5.46 | 2.08 |  |  | 4.36 | 2.28 | 4.18 | 8.83 |  | 0.03 | 0.02 | 31.44
2022-03-11 | 9.99 |  |  |  |  | 55.3 | 55.3 | 11273.75 | 52.91 | 5.54 | 2.19 |  |  | 4.58 | 2.39 | 4.32 | 8.89 |  | 0.03 | 0.02 | 31.85
2022-03-12 | 9.99 |  |  |  |  | 54.67 | 54.67 | 11328.42 | 52.21 | 5.47 | 2.29 |  |  | 4.75 | 2.46 | 4.5 | 8.88 |  | 0.03 | 0.02 | 31.51
2022-03-13 | 9.99 |  |  |  |  | 51.64 | 51.64 | 11380.06 | 49.21 | 5.17 | 2.27 |  |  | 4.7 | 2.43 | 4.71 | 8.17 |  | 0.03 | 0.02 | 29.78
2022-03-14 | 9.99 |  |  |  |  | 53.44 | 53.44 | 11433.5 | 50.99 | 5.35 | 2.25 |  |  | 4.7 | 2.45 | 4.59 | 8.59 |  | 0.03 | 0.02 | 30.81
2022-03-15 | 9.99 |  |  |  |  | 27.63 | 27.63 | 11461.13 | 25.55 | 2.77 | 2.34 |  |  | 4.42 | 2.08 | 7.53 | 9.15 |  | 0.01 | 0.01 | 16.04
2022-03-16 | 9.99 |  |  |  |  | 7.92 | 7.92 | 11469.05 | 6.04 | 0.79 | 2.31 |  |  | 4.19 | 1.88 | 23.74 | 1.56 |  | 0 | 0 | 4.78
2022-03-17 | 9.99 |  |  |  |  | 32.58 | 32.58 | 11501.63 | 30.41 | 3.26 | 2.31 |  |  | 4.48 | 2.17 | 6.66 | 8.64 |  | 0.02 | 0.01 | 18.87
2022-03-18 | 9.99 |  |  |  |  | 46.89 | 46.89 | 11548.52 | 5.89 | 4.69 | 75.92 |  |  | 116.92 | 41 | 87.44 | 8.71 |  | 0.02 | 0.02 | 32.47
2022-03-19 | 9.99 |  |  |  |  | 33.59 | 33.59 | 11582.11 | 18.19 | 3.36 | 70 |  |  | 85.4 | 15.4 | 45.85 | 9.01 |  | 0.02 | 0.01 | 21.3
2022-03-20 | 9.99 |  |  |  |  | 56.86 | 56.86 | 11638.97 | 46.1 | 5.69 | 21.75 |  |  | 32.51 | 10.76 | 18.92 | 8.83 |  | 0.03 | 0.02 | 33.92
2022-03-21 | 9.99 |  |  |  |  | 55.16 | 55.16 | 11694.13 | 52.8 | 5.52 | 1.96 |  |  | 4.32 | 2.36 | 4.28 | 8.59 |  | 0.03 | 0.02 | 31.77
2022-03-22 | 9.99 |  |  |  |  | 52.47 | 52.47 | 11746.6 | 50.16 | 5.25 | 1.98 |  |  | 4.29 | 2.31 | 4.4 | 8.38 |  | 0.03 | 0.02 | 30.23
2022-03-23 | 9.99 |  |  |  |  | 51.41 | 51.41 | 11798.01 | 49.08 | 5.15 | 1.97 |  |  | 4.3 | 2.33 | 4.53 | 7.94 |  | 0.02 | 0.02 | 29.63
2022-03-24 | 9.99 |  |  |  |  | 54.44 | 54.44 | 11852.45 | 52.04 | 5.45 | 1.96 |  |  | 4.36 | 2.4 | 4.41 | 8.37 |  | 0.03 | 0.02 | 31.37
2022-03-25 | 9.99 |  |  |  |  | 47.95 | 47.95 | 11900.4 | 10.3 | 4.8 | 63.5 |  |  | 101.15 | 37.65 | 78.52 | 8.4 |  | 0.02 | 0.02 | 32.61
2022-03-26 | 9.99 |  |  |  |  | 38.83 | 38.83 | 11939.23 | 22.56 | 3.89 | 57.98 |  |  | 74.25 | 16.27 | 41.9 | 10.32 |  | 0.02 | 0.02 | 24.41
2022-03-27 | 9.99 |  |  |  |  | 40.75 | 40.75 | 11979.98 | 23.89 | 4.08 | 27.17 |  |  | 44.03 | 16.86 | 41.37 | 10.09 |  | 0.02 | 0.02 | 25.59
2022-03-28 | 9.99 |  |  |  |  | 60.34 | 60.34 | 12040.32 | 57.79 | 6.04 | 2.02 |  |  | 4.57 | 2.55 | 4.23 | 9.13 |  | 0.03 | 0.02 | 34.75
2022-03-29 | 9.99 |  |  |  |  | 22.02 | 22.02 | 12062.34 | 19.85 | 2.2 | 2.06 |  |  | 4.23 | 2.17 | 9.86 | 8.92 |  | 0.01 | 0.01 | 12.86
2022-03-30 | 9.99 |  |  |  |  | 23.16 | 23.16 | 12085.5 | 20.97 | 2.32 | 2.02 |  |  | 4.21 | 2.19 | 9.46 | 8.09 |  | 0.01 | 0.01 | 13.51
2022-03-31 | 9.99 |  |  |  |  | 50.28 | 50.28 | 12135.78 | 47.72 | 5.03 | 2.02 |  |  | 4.58 | 2.56 | 5.09 | 8.75 |  | 0.02 | 0.02 | 29.02
2022-04-01 | 9.99 |  |  |  |  | 52.97 | 52.97 | 12188.75 | 10.18 | 5.3 | 80.19 |  |  | 122.98 | 42.79 | 80.78 | 8.51 |  | 0.03 | 0.02 | 36.18
2022-04-02 | 9.99 |  |  |  |  | 59.38 | 59.38 | 12248.13 | 30.81 | 5.94 | 83.5 |  |  | 112.07 | 28.57 | 48.11 | 9.56 |  | 0.03 | 0.02 | 37.85
2022-04-03 | 9.99 |  |  |  |  | 29.23 | 29.23 | 12277.36 | 11.81 | 2.93 | 85.31 |  |  | 102.73 | 17.42 | 59.6 | 10.64 |  | 0.01 | 0.01 | 19.1
2022-04-04 | 9.99 |  |  |  |  | 27.8 | 27.8 | 12305.16 | 10.48 | 2.78 | 88.55 |  |  | 105.87 | 17.32 | 62.3 | 7.51 |  | 0.01 | 0.01 | 18.27
2022-04-05 | 9.99 |  |  |  |  | 35.27 | 35.27 | 12340.43 | 20.27 | 3.53 | 46.56 |  |  | 61.56 | 15 | 42.53 | 10.93 |  | 0.02 | 0.01 | 22.2
2022-04-06 | 9.99 |  |  |  |  | 13.66 | 13.66 | 12354.09 | 11.57 | 1.37 | 2.04 |  |  | 4.13 | 2.09 | 15.3 | 5.43 |  | 0.01 | 0.01 | 8.08
2022-04-07 | 9.99 |  |  |  |  | 32.9 | 32.9 | 12386.99 | 30.63 | 3.29 | 2.06 |  |  | 4.33 | 2.27 | 6.9 | 10.87 |  | 0.02 | 0.01 | 19.07
2022-04-08 | 9.99 |  |  |  |  | 47.74 | 47.74 | 12434.73 | 17.71 | 4.78 | 69.06 |  |  | 99.09 | 30.03 | 62.9 | 11 |  | 0.02 | 0.02 | 31.42
2022-04-09 | 9.99 |  |  |  |  | 44.88 | 44.88 | 12479.61 | 25.43 | 4.49 | 77.8 |  |  | 97.25 | 19.45 | 43.34 | 10.83 |  | 0.02 | 0.02 | 28.3
2022-04-10 | 9.99 |  |  |  |  | 44.63 | 44.63 | 12524.24 | 27.83 | 4.47 | 38.64 |  |  | 55.44 | 16.8 | 37.64 | 10.72 |  | 0.02 | 0.02 | 27.79
2022-04-11 | 9.99 |  |  |  |  | 27.32 | 27.32 | 12551.56 | 24.83 | 2.74 | 1.96 |  |  | 4.45 | 2.49 | 9.11 | 10.49 |  | 0.01 | 0.01 | 15.92
2022-04-12 | 9.99 |  |  |  |  | 58.28 | 58.28 | 12609.84 | 55.41 | 5.83 | 1.94 |  |  | 4.81 | 2.87 | 4.93 | 9.74 |  | 0.03 | 0.02 | 33.62
2022-04-13 | 9.99 |  |  |  |  | 52.17 | 52.17 | 12662.01 | 49.39 | 5.22 | 1.93 |  |  | 4.71 | 2.78 | 5.33 | 9.49 |  | 0.03 | 0.02 | 30.12
2022-04-14 | 9.99 |  |  |  |  | 31.79 | 31.79 | 12693.8 | 29.35 | 3.18 | 2.03 |  |  | 4.47 | 2.44 | 7.68 | 7.12 |  | 0.02 | 0.01 | 18.46
2022-04-15 | 9.99 |  |  |  |  | 7.23 | 7.23 | 12701.03 | 5.18 | 0.72 | 2.16 |  |  | 4.21 | 2.05 | 28.35 | 2.01 |  | 0 | 0 | 4.41
2022-04-16 | 9.99 |  |  |  |  | 65.2 | 65.2 | 12766.23 | 62.21 | 6.53 | 1.9 |  |  | 4.89 | 2.99 | 4.59 | 10.65 |  | 0.03 | 0.03 | 37.58
2022-04-17 | 9.99 |  |  |  |  | 65.34 | 65.34 | 12831.57 | 62.29 | 6.54 | 1.85 |  |  | 4.9 | 3.05 | 4.67 | 9.44 |  | 0.03 | 0.03 | 37.67
2022-04-18 | 9.99 |  |  |  |  | 56.41 | 56.41 | 12887.98 | 49.91 | 5.65 | 4.31 |  |  | 10.81 | 6.5 | 11.52 | 9.43 |  | 0.03 | 0.02 | 33.07
2022-04-19 | 9.99 |  |  |  |  | 39.78 | 39.78 | 12927.76 | 37.22 | 3.98 | 2.01 |  |  | 4.57 | 2.56 | 6.44 | 8.33 |  | 0.02 | 0.02 | 23.04
2022-04-20 | 9.99 |  |  |  |  | 17.29 | 17.29 | 12945.05 | 15.03 | 1.73 | 2.06 |  |  | 4.32 | 2.26 | 13.07 | 5.19 |  | 0.01 | 0.01 | 10.17
2022-04-21 | 9.99 |  |  |  |  | 61.1 | 61.1 | 13006.15 | 58.17 | 6.12 | 1.87 |  |  | 4.8 | 2.93 | 4.8 | 9.44 |  | 0.03 | 0.02 | 35.24
2022-04-22 | 9.99 |  |  |  |  | 57.48 | 57.48 | 13063.63 | 21.46 | 5.75 | 65.82 |  |  | 101.84 | 36.02 | 62.67 | 9.97 |  | 0.03 | 0.02 | 37.81
2022-04-23 | 9.99 |  |  |  |  | 66.93 | 66.93 | 13130.56 | 48.99 | 6.7 | 59 |  |  | 76.94 | 17.94 | 26.8 | 9.74 |  | 0.03 | 0.03 | 40.66
2022-04-24 | 9.99 |  |  |  |  | 60.94 | 60.94 | 13191.5 | 45.47 | 6.1 | 29.54 |  |  | 45.01 | 15.47 | 25.39 | 9.77 |  | 0.03 | 0.02 | 36.9
2022-04-25 | 9.99 |  |  |  |  | 13.28 | 13.28 | 13204.78 | 10.76 | 1.33 | 2.29 |  |  | 4.81 | 2.52 | 18.98 | 3.85 |  | 0.01 | 0.01 | 7.92
2022-04-26 | 9.99 |  |  |  |  | 45.45 | 45.45 | 13250.23 | 42.28 | 4.55 | 2 |  |  | 5.17 | 3.17 | 6.98 | 9.25 |  | 0.02 | 0.02 | 26.35
2022-04-27 | 9.99 |  |  |  |  | 61.29 | 61.29 | 13311.52 | 57.96 | 6.14 | 1.96 |  |  | 5.29 | 3.33 | 5.43 | 9.83 |  | 0.03 | 0.03 | 35.41
2022-04-28 | 9.99 |  |  |  |  | 50.12 | 50.12 | 13361.64 | 46.87 | 5.02 | 2 |  |  | 5.25 | 3.25 | 6.48 | 10.27 |  | 0.02 | 0.02 | 29.03
2022-04-29 | 9.99 |  |  |  |  | 57.56 | 57.56 | 13419.2 | 18.34 | 5.76 | 47.54 |  |  | 86.76 | 39.22 | 68.14 | 10.39 |  | 0.03 | 0.02 | 38.3
2022-04-30 | 9.99 |  |  |  |  | 49.4 | 49.4 | 13468.6 | 28.72 | 4.95 | 46.16 |  |  | 66.84 | 20.68 | 41.86 | 9.64 |  | 0.02 | 0.02 | 31.05
2022-05-01 | 9.99 |  |  |  |  | 31.11 | 31.11 | 13499.71 | 19.9 | 3.11 | 47.3 |  |  | 58.51 | 11.21 | 36.03 | 9.68 |  | 0.02 | 0.01 | 19.3
2022-05-02 | 9.99 |  |  |  |  | 67.36 | 67.36 | 13567.07 | 55.67 | 6.74 | 44.75 |  |  | 56.44 | 11.69 | 17.36 | 9.27 |  | 0.03 | 0.03 | 40.03
2022-05-03 | 9.99 |  |  |  |  | 22.11 | 22.11 | 13589.18 | 12.09 | 2.21 | 50.98 |  |  | 61 | 10.02 | 45.32 | 9.8 |  | 0.01 | 0.01 | 14
2022-05-04 | 9.99 |  |  |  |  | 68.82 | 68.82 | 13658 | 54.99 | 6.89 | 37.5 |  |  | 51.33 | 13.83 | 20.1 | 9.4 |  | 0.03 | 0.03 | 41.16
2022-05-05 | 9.99 |  |  |  |  | 30.07 | 30.07 | 13688.07 | 21.96 | 3.01 | 40.2 |  |  | 48.31 | 8.11 | 26.97 | 9.7 |  | 0.01 | 0.01 | 18.28
2022-05-06 | 9.99 |  |  |  |  | 49.57 | 49.57 | 13737.64 | 40.12 | 4.96 | 33.63 |  |  | 43.08 | 9.45 | 19.06 | 10.54 |  | 0.02 | 0.02 | 29.58
2022-05-07 | 9.99 |  |  |  |  | 33.64 | 33.64 | 13771.28 | 23.6 | 3.37 | 36.05 |  |  | 46.09 | 10.04 | 29.85 | 10.08 |  | 0.02 | 0.01 | 20.58
2022-05-08 | 9.99 |  |  |  |  | 66.53 | 66.53 | 13837.81 | 54.78 | 6.66 | 20.42 |  |  | 32.17 | 11.75 | 17.66 | 9.31 |  | 0.03 | 0.03 | 39.57
2022-05-09 | 9.99 |  |  |  |  | 67.06 | 67.06 | 13904.87 | 63.21 | 6.71 | 1.98 |  |  | 5.83 | 3.85 | 5.74 | 9.12 |  | 0.03 | 0.03 | 38.76
2022-05-10 | 9.99 |  |  |  |  | 64.23 | 64.23 | 13969.1 | 60.51 | 6.43 | 1.95 |  |  | 5.67 | 3.72 | 5.79 | 9.32 |  | 0.03 | 0.03 | 37.13
2022-05-11 | 9.99 |  |  |  |  | 26.94 | 26.94 | 13996.04 | 23.82 | 2.7 | 2.16 |  |  | 5.28 | 3.12 | 11.58 | 8.01 |  | 0.01 | 0.01 | 15.79
2022-05-12 | 9.99 |  |  |  |  | 53.17 | 53.17 | 14049.21 | 49.76 | 5.32 | 2.17 |  |  | 5.58 | 3.41 | 6.41 | 10.78 |  | 0.03 | 0.02 | 30.79
2022-05-13 | 9.99 |  |  |  |  | 30.36 | 30.36 | 14079.57 | 14.34 | 3.04 | 36.32 |  |  | 52.34 | 16.02 | 52.77 | 10.11 |  | 0.01 | 0.01 | 19.55
2022-05-14 | 9.99 |  |  |  |  | 28.62 | 28.62 | 14108.19 | 16.65 | 2.87 | 47.79 |  |  | 59.76 | 11.97 | 41.82 | 10 |  | 0.01 | 0.01 | 17.99
2022-05-15 | 9.99 |  |  |  |  | 54.35 | 54.35 | 14162.54 | 42.32 | 5.44 | 37.27 |  |  | 49.3 | 12.03 | 22.13 | 10.42 |  | 0.03 | 0.02 | 32.66
2022-05-16 | 9.99 |  |  |  |  | 53.17 | 53.17 | 14215.71 | 49.06 | 5.32 | 16.49 |  |  | 20.6 | 4.11 | 7.73 | 9.98 |  | 0.03 | 0.02 | 30.88
2022-05-17 | 9.99 |  |  |  |  | 72.25 | 72.25 | 14287.96 | 68.22 | 7.23 | 1.84 |  |  | 5.87 | 4.03 | 5.58 | 9.92 |  | 0.03 | 0.03 | 41.75
2022-05-18 | 9.99 |  |  |  |  | 70.99 | 70.99 | 14358.95 | 67.08 | 7.11 | 1.83 |  |  | 5.74 | 3.91 | 5.51 | 9.11 |  | 0.03 | 0.03 | 41.01
2022-05-19 | 9.99 |  |  |  |  | 61.99 | 61.99 | 14420.94 | 58.2 | 6.21 | 1.83 |  |  | 5.62 | 3.79 | 6.11 | 8.71 |  | 0.03 | 0.03 | 35.87
2022-05-20 | 9.99 |  |  |  |  | 44.43 | 44.43 | 14465.37 | 40.61 | 4.45 | 19.78 |  |  | 23.6 | 3.82 | 8.6 | 10.26 |  | 0.02 | 0.02 | 25.86
2022-05-21 | 9.99 |  |  |  |  | 33.21 | 33.21 | 14498.58 | 22.06 | 3.32 | 44.93 |  |  | 56.08 | 11.15 | 33.57 | 10.89 |  | 0.02 | 0.01 | 20.49
2022-05-22 | 9.99 |  |  |  |  | 32.13 | 32.13 | 14530.71 | 21.45 | 3.22 | 29.8 |  |  | 40.48 | 10.68 | 33.24 | 8.13 |  | 0.02 | 0.01 | 19.81
2022-05-23 | 9.99 |  |  |  |  | 68.76 | 68.76 | 14599.47 | 59.26 | 6.88 | 29.83 |  |  | 39.33 | 9.5 | 13.82 | 9 |  | 0.03 | 0.03 | 40.52
2022-05-24 | 9.99 |  |  |  |  | 23.4 | 23.4 | 14622.87 | 13.27 | 2.34 | 28.95 |  |  | 39.08 | 10.13 | 43.29 | 5.77 |  | 0.01 | 0.01 | 14.76
2022-05-25 | 9.99 |  |  |  |  | 30.12 | 30.12 | 14652.99 | 21.14 | 3.02 | 35.17 |  |  | 44.15 | 8.98 | 29.81 | 7.8 |  | 0.01 | 0.01 | 18.43
2022-05-26 | 9.99 |  |  |  |  | 41.34 | 41.34 | 14694.33 | 37.12 | 4.14 | 15.05 |  |  | 19.27 | 4.22 | 10.21 | 10.55 |  | 0.02 | 0.02 | 24.16
2022-05-27 | 9.99 |  |  |  |  | 63.59 | 63.59 | 14757.92 | 59.58 | 6.37 | 1.87 |  |  | 5.88 | 4.01 | 6.31 | 10.69 |  | 0.03 | 0.03 | 36.81
2022-05-28 | 9.99 |  |  |  |  | 38.24 | 38.24 | 14796.16 | 34.63 | 3.83 | 1.91 |  |  | 5.52 | 3.61 | 9.44 | 10.9 |  | 0.02 | 0.02 | 22.3
2022-05-29 | 9.99 |  |  |  |  | 37.49 | 37.49 | 14833.65 | 33.92 | 3.75 | 1.84 |  |  | 5.41 | 3.57 | 9.52 | 10.49 |  | 0.02 | 0.02 | 21.87
2022-05-30 | 9.99 |  |  |  |  | 39.16 | 39.16 | 14872.81 | 35.54 | 3.92 | 1.79 |  |  | 5.41 | 3.62 | 9.24 | 9.85 |  | 0.02 | 0.02 | 22.83
2022-05-31 | 9.99 |  |  |  |  | 44.94 | 44.94 | 14917.75 | 41.21 | 4.5 | 1.74 |  |  | 5.47 | 3.73 | 8.3 | 10.79 |  | 0.02 | 0.02 | 26.14
2022-06-01 | 9.99 |  |  |  |  | 38.69 | 38.69 | 14956.44 | 35.12 | 3.87 | 1.84 |  |  | 5.41 | 3.57 | 9.23 | 10.7 |  | 0.02 | 0.02 | 22.55
2022-06-02 | 9.99 |  |  |  |  | 50.59 | 50.59 | 15007.03 | 46.71 | 5.06 | 1.67 |  |  | 5.55 | 3.88 | 7.67 | 10.34 |  | 0.02 | 0.02 | 29.38
2022-06-03 | 9.99 |  |  |  |  | 68.92 | 68.92 | 15075.95 | 54.42 | 6.9 | 34.63 |  |  | 49.13 | 14.5 | 21.04 | 9.78 |  | 0.03 | 0.03 | 41.32
2022-06-04 | 9.99 |  |  |  |  | 62.67 | 62.67 | 15138.62 | 51.59 | 6.27 | 50.04 |  |  | 61.12 | 11.08 | 17.68 | 9.57 |  | 0.03 | 0.03 | 37.27
2022-06-05 | 9.99 |  |  |  |  | 70.56 | 70.56 | 15209.18 | 63.69 | 7.06 | 24.76 |  |  | 31.63 | 6.87 | 9.74 | 8.78 |  | 0.03 | 0.03 | 41.18
2022-06-06 | 9.99 |  |  |  |  | 35.42 | 35.42 | 15244.6 | 32 | 3.55 | 1.93 |  |  | 5.35 | 3.42 | 9.66 | 7 |  | 0.02 | 0.01 | 20.67
2022-06-07 | 9.99 |  |  |  |  | 47.51 | 47.51 | 15292.11 | 43.97 | 4.76 | 1.84 |  |  | 5.38 | 3.54 | 7.45 | 9.8 |  | 0.02 | 0.02 | 27.57
2022-06-08 | 9.99 |  |  |  |  | 52.68 | 52.68 | 15344.79 | 48.92 | 5.27 | 1.72 |  |  | 5.48 | 3.76 | 7.14 | 9.79 |  | 0.03 | 0.02 | 30.55
2022-06-09 | 9.99 |  |  |  |  | 28.77 | 28.77 | 15373.56 | 25.15 | 2.88 | 1.59 |  |  | 5.21 | 3.62 | 12.58 | 8.02 |  | 0.01 | 0.01 | 16.9
2022-06-10 | 9.99 |  |  |  |  | 46.37 | 46.37 | 15419.93 | 40.31 | 4.64 | 5.62 |  |  | 11.68 | 6.06 | 13.07 | 10.05 |  | 0.02 | 0.02 | 27.28
2022-06-11 | 9.99 |  |  |  |  | 42.15 | 42.15 | 15462.08 | 31.13 | 4.22 | 18.75 |  |  | 29.77 | 11.02 | 26.15 | 9.67 |  | 0.02 | 0.02 | 25.57
2022-06-12 | 9.99 |  |  |  |  | 30.65 | 30.65 | 15492.73 | 23.9 | 3.07 | 6.65 |  |  | 13.4 | 6.75 | 22.02 | 9.53 |  | 0.02 | 0.01 | 18.41
2022-06-13 | 9.99 |  |  |  |  | 38.38 | 38.38 | 15531.11 | 35.05 | 3.84 | 1.8 |  |  | 5.13 | 3.33 | 8.68 | 10.78 |  | 0.02 | 0.02 | 22.34
2022-06-14 | 9.99 |  |  |  |  | 43.2 | 43.2 | 15574.31 | 39.66 | 4.32 | 1.6 |  |  | 5.14 | 3.54 | 8.19 | 10.63 |  | 0.02 | 0.02 | 25.12
2022-06-15 | 9.99 |  |  |  |  | 43.42 | 43.42 | 15617.73 | 39.99 | 4.35 | 1.65 |  |  | 5.08 | 3.43 | 7.9 | 10.4 |  | 0.02 | 0.02 | 25.23
2022-06-16 | 9.99 |  |  |  |  | 57.4 | 57.4 | 15675.13 | 50.43 | 5.75 | 12.3 |  |  | 19.27 | 6.97 | 12.14 | 10.14 |  | 0.03 | 0.02 | 33.69
2022-06-17 | 9.99 |  |  |  |  | 41.33 | 41.33 | 15716.46 | 35.62 | 4.14 | 10.82 |  |  | 16.53 | 5.71 | 13.82 | 10.28 |  | 0.02 | 0.02 | 24.36
2022-06-18 | 9.99 |  |  |  |  | 52.36 | 52.36 | 15768.82 | 39.55 | 5.24 | 8.92 |  |  | 21.73 | 12.81 | 24.47 | 10.3 |  | 0.03 | 0.02 | 31.64
2022-06-19 | 9.99 |  |  |  |  | 60.96 | 60.96 | 15829.78 | 55.09 | 6.1 | 4.25 |  |  | 10.12 | 5.87 | 9.63 | 8.86 |  | 0.03 | 0.02 | 35.57
2022-06-20 | 9.99 |  |  |  |  | 10.17 | 10.17 | 15839.95 | 7.03 | 1.02 | 1.75 |  |  | 4.89 | 3.14 | 30.88 | 2.83 |  | 0.01 | 0 | 6.24
2022-06-21 | 9.99 |  |  |  |  | 57.09 | 57.09 | 15897.04 | 53.53 | 5.72 | 1.71 |  |  | 5.27 | 3.56 | 6.24 | 10.21 |  | 0.03 | 0.02 | 33.04
2022-06-22 | 9.99 |  |  |  |  | 65.5 | 65.5 | 15962.54 | 61.73 | 6.56 | 1.59 |  |  | 5.36 | 3.77 | 5.76 | 10.06 |  | 0.03 | 0.03 | 37.86
2022-06-23 | 9.99 |  |  |  |  | 60.01 | 60.01 | 16022.55 | 56.34 | 6.01 | 1.58 |  |  | 5.25 | 3.67 | 6.12 | 9.85 |  | 0.03 | 0.02 | 34.72
2022-06-24 | 9.99 |  |  |  |  | 71.02 | 71.02 | 16093.57 | 66.72 | 7.11 | 2.28 |  |  | 6.58 | 4.3 | 6.06 | 8.98 |  | 0.03 | 0.03 | 41.09
2022-06-25 | 9.99 |  |  |  |  | 66.89 | 66.89 | 16160.46 | 56.88 | 6.7 | 9.47 |  |  | 19.48 | 10.01 | 14.97 | 8.87 |  | 0.03 | 0.03 | 39.53
2022-06-26 | 9.99 |  |  |  |  | 67.95 | 67.95 | 16228.41 | 60.05 | 6.8 | 6.33 |  |  | 14.23 | 7.9 | 11.63 | 9.71 |  | 0.03 | 0.03 | 39.84
2022-06-27 | 9.99 |  |  |  |  | 68.42 | 68.42 | 16296.83 | 57.2 | 6.85 | 6.3 |  |  | 17.52 | 11.22 | 16.4 | 9.15 |  | 0.03 | 0.03 | 40.57
2022-06-28 | 9.99 |  |  |  |  | 29.22 | 29.22 | 16326.05 | 22.18 | 2.93 | 7.29 |  |  | 14.33 | 7.04 | 24.09 | 6.57 |  | 0.01 | 0.01 | 17.64
2022-06-29 | 9.99 |  |  |  |  | 51.77 | 51.77 | 16377.82 | 44.44 | 5.18 | 5.36 |  |  | 12.69 | 7.33 | 14.16 | 9.23 |  | 0.03 | 0.02 | 30.54
2022-06-30 | 9.99 |  |  |  |  | 39.6 | 39.6 | 16417.42 | 33.22 | 3.96 | 9.55 |  |  | 15.93 | 6.38 | 16.11 | 9.56 |  | 0.02 | 0.02 | 23.47
2022-07-01 | 9.99 |  |  |  |  | 51.22 | 51.22 | 16468.64 | 43.13 | 5.13 | 10.68 |  |  | 18.77 | 8.09 | 15.8 | 7.98 |  | 0.02 | 0.02 | 30.33
2022-07-02 | 9.99 |  |  |  |  | 50.98 | 50.98 | 16519.62 | 38.33 | 5.1 | 13.98 |  |  | 26.63 | 12.65 | 24.81 | 10.64 |  | 0.02 | 0.02 | 30.8
2022-07-03 | 9.99 |  |  |  |  | 69.7 | 69.7 | 16589.32 | 58.08 | 6.98 | 8.22 |  |  | 19.84 | 11.62 | 16.67 | 8.76 |  | 0.03 | 0.03 | 41.36
2022-07-04 | 9.99 |  |  |  |  | 48.58 | 48.58 | 16637.9 | 41.06 | 4.86 | 11.15 |  |  | 18.67 | 7.52 | 15.48 | 9.22 |  | 0.02 | 0.02 | 28.75
2022-07-05 | 9.99 |  |  |  |  | 42.52 | 42.52 | 16680.42 | 34.9 | 4.26 | 6.85 |  |  | 14.47 | 7.62 | 17.92 | 10.17 |  | 0.02 | 0.02 | 25.3
2022-07-06 | 9.99 |  |  |  |  | 40.2 | 40.2 | 16720.62 | 30.45 | 4.02 | 9.75 |  |  | 19.5 | 9.75 | 24.25 | 10.19 |  | 0.02 | 0.02 | 24.28
2022-07-07 | 9.99 |  |  |  |  | 35.77 | 35.77 | 16756.39 | 29.35 | 3.58 | 10.67 |  |  | 17.09 | 6.42 | 17.95 | 8.71 |  | 0.02 | 0.01 | 21.29
2022-07-08 | 9.99 |  |  |  |  | 46.91 | 46.91 | 16803.3 | 37.91 | 4.7 | 12.69 |  |  | 21.69 | 9 | 19.19 | 10.22 |  | 0.02 | 0.02 | 28
2022-07-09 | 9.99 |  |  |  |  | 49.51 | 49.51 | 16852.81 | 35.71 | 4.96 | 12.36 |  |  | 26.16 | 13.8 | 27.87 | 10.69 |  | 0.02 | 0.02 | 30.15
2022-07-10 | 9.99 |  |  |  |  | 37.2 | 37.2 | 16890.01 | 27.5 | 3.72 | 12.7 |  |  | 22.4 | 9.7 | 26.08 | 10.06 |  | 0.02 | 0.02 | 22.56
2022-07-11 | 9.99 |  |  |  |  | 39.83 | 39.83 | 16929.84 | 32.42 | 3.99 | 1.74 |  |  | 9.15 | 7.41 | 18.6 | 10.22 |  | 0.02 | 0.02 | 23.74
2022-07-12 | 9.99 |  |  |  |  | 61.67 | 61.67 | 16991.51 | 54.37 | 6.17 | 1.71 |  |  | 9.01 | 7.3 | 11.84 | 10.2 |  | 0.03 | 0.03 | 36.18
2022-07-13 | 9.99 |  |  |  |  | 30.6 | 30.6 | 17022.11 | 23.54 | 3.06 | 1.85 |  |  | 8.91 | 7.06 | 23.07 | 9.99 |  | 0.02 | 0.01 | 18.43
2022-07-14 | 9.99 |  |  |  |  | 52.01 | 52.01 | 17074.12 | 44.47 | 5.21 | 1.74 |  |  | 9.28 | 7.54 | 14.5 | 10.29 |  | 0.03 | 0.02 | 30.7
2022-07-15 | 9.99 |  |  |  |  | 49.28 | 49.28 | 17123.4 | 41.28 | 4.93 | 11.45 |  |  | 19.45 | 8 | 16.23 | 10.22 |  | 0.02 | 0.02 | 29.21
2022-07-16 | 9.99 |  |  |  |  | 28.91 | 28.91 | 17152.31 | 18.08 | 2.89 | 10.75 |  |  | 21.58 | 10.83 | 37.46 | 10.96 |  | 0.01 | 0.01 | 18
2022-07-17 | 9.99 |  |  |  |  | 57.84 | 57.84 | 17210.15 | 48.76 | 5.79 | 14.46 |  |  | 23.54 | 9.08 | 15.7 | 10.44 |  | 0.03 | 0.02 | 34.24
2022-07-18 | 9.99 |  |  |  |  | 37.63 | 37.63 | 17247.78 | 32.87 | 3.77 | 8.72 |  |  | 13.48 | 4.76 | 12.65 | 10.02 |  | 0.02 | 0.02 | 22.12
2022-07-19 | 9.99 |  |  |  |  | 64.23 | 64.23 | 17312.01 | 57.87 | 6.43 | 5.78 |  |  | 12.14 | 6.36 | 9.9 | 8.5 |  | 0.03 | 0.03 | 37.5
2022-07-20 | 9.99 |  |  |  |  | 62.18 | 62.18 | 17374.19 | 55.18 | 6.22 | 6.22 |  |  | 13.22 | 7 | 11.26 | 7.88 |  | 0.03 | 0.03 | 36.42
2022-07-21 | 9.99 |  |  |  |  | 62.47 | 62.47 | 17436.66 | 54.33 | 6.25 | 6.88 |  |  | 15.02 | 8.14 | 13.03 | 9.01 |  | 0.03 | 0.03 | 36.75
2022-07-22 | 9.99 |  |  |  |  | 46.19 | 46.19 | 17482.85 | 38.04 | 4.62 | 10.68 |  |  | 18.83 | 8.15 | 17.65 | 9.39 |  | 0.02 | 0.02 | 27.47
2022-07-23 | 9.99 |  |  |  |  | 31.85 | 31.85 | 17514.7 | 22.3 | 3.19 | 12.27 |  |  | 21.82 | 9.55 | 29.98 | 9.04 |  | 0.02 | 0.01 | 19.5
2022-07-24 | 9.99 |  |  |  |  | 28.32 | 28.32 | 17543.02 | 16.78 | 2.84 | 15.09 |  |  | 26.63 | 11.54 | 40.75 | 7.51 |  | 0.01 | 0.01 | 17.76
2022-07-25 | 9.99 |  |  |  |  | 65.87 | 65.87 | 17608.89 | 59.38 | 6.59 | 10.02 |  |  | 16.51 | 6.49 | 9.85 | 8.66 |  | 0.03 | 0.03 | 38.46
2022-07-26 | 9.99 |  |  |  |  | 34.05 | 34.05 | 17642.94 | 25.82 | 3.41 | 11.19 |  |  | 19.42 | 8.23 | 24.17 | 9.14 |  | 0.02 | 0.01 | 20.56
2022-07-27 | 9.99 |  |  |  |  | 43.61 | 43.61 | 17686.55 | 32.93 | 4.37 | 13.7 |  |  | 24.38 | 10.68 | 24.49 | 10.55 |  | 0.02 | 0.02 | 26.35
2022-07-28 | 9.99 |  |  |  |  | 52.47 | 52.47 | 17739.02 | 41.46 | 5.25 | 10.71 |  |  | 21.72 | 11.01 | 20.98 | 9.99 |  | 0.03 | 0.02 | 31.45
2022-07-29 | 9.99 |  |  |  |  | 56.66 | 56.66 | 17795.68 | 47.42 | 5.67 | 13.58 |  |  | 22.82 | 9.24 | 16.31 | 10.26 |  | 0.03 | 0.02 | 33.59
2022-07-30 | 9.99 |  |  |  |  | 43.36 | 43.36 | 17839.04 | 30.33 | 4.34 | 17.34 |  |  | 30.37 | 13.03 | 30.05 | 7.79 |  | 0.02 | 0.02 | 26.54
2022-07-31 | 9.99 |  |  |  |  | 30.46 | 30.46 | 17869.5 | 16.95 | 3.05 | 23.5 |  |  | 37.01 | 13.51 | 44.35 | 6.83 |  | 0.01 | 0.01 | 19.25
2022-08-01 | 9.99 |  |  |  |  | 43.89 | 43.89 | 17913.39 | 33.54 | 4.39 | 12.37 |  |  | 22.72 | 10.35 | 23.58 | 10.13 |  | 0.02 | 0.02 | 26.47
2022-08-02 | 9.99 |  |  |  |  | 62.64 | 62.64 | 17976.03 | 53.59 | 6.27 | 8.21 |  |  | 17.26 | 9.05 | 14.45 | 9.34 |  | 0.03 | 0.03 | 36.97
2022-08-03 | 9.99 |  |  |  |  | 63.92 | 63.92 | 18039.95 | 53.7 | 6.4 | 6.54 |  |  | 16.76 | 10.22 | 15.99 | 9.28 |  | 0.03 | 0.03 | 37.87
2022-08-04 | 9.99 |  |  |  |  | 60.5 | 60.5 | 18100.45 | 49.47 | 6.06 | 10.7 |  |  | 21.73 | 11.03 | 18.23 | 8.24 |  | 0.03 | 0.02 | 36.03
2022-08-05 | 9.99 |  |  |  |  | 55.52 | 55.52 | 18155.97 | 43.61 | 5.56 | 12.71 |  |  | 24.62 | 11.91 | 21.45 | 8.92 |  | 0.03 | 0.02 | 33.32
2022-08-06 | 9.99 |  |  |  |  | 58.15 | 58.15 | 18214.12 | 46.1 | 5.82 | 16.66 |  |  | 28.71 | 12.05 | 20.72 | 9.61 |  | 0.03 | 0.02 | 34.83
2022-08-07 | 9.99 |  |  |  |  | 35.54 | 35.54 | 18249.66 | 29.29 | 3.56 | 7.42 |  |  | 13.67 | 6.25 | 17.59 | 10.08 |  | 0.02 | 0.01 | 21.13
2022-08-08 | 9.99 |  |  |  |  | 25.01 | 25.01 | 18274.67 | 19.37 | 2.5 | 9.26 |  |  | 14.9 | 5.64 | 22.55 | 6.02 |  | 0.01 | 0.01 | 15.05
2022-08-09 | 9.99 |  |  |  |  | 39.74 | 39.74 | 18314.41 | 33.84 | 3.98 | 6.08 |  |  | 11.98 | 5.9 | 14.85 | 9.68 |  | 0.02 | 0.02 | 23.48
2022-08-10 | 9.99 |  |  |  |  | 56.01 | 56.01 | 18370.42 | 49.58 | 5.61 | 4.71 |  |  | 11.14 | 6.43 | 11.48 | 9.43 |  | 0.03 | 0.02 | 32.83
2022-08-11 | 9.99 |  |  |  |  | 54.76 | 54.76 | 18425.18 | 47.86 | 5.48 | 11.45 |  |  | 18.35 | 6.9 | 12.6 | 9.78 |  | 0.03 | 0.02 | 32.18
2022-08-12 | 9.99 |  |  |  |  | 47.9 | 47.9 | 18473.08 | 41.31 | 4.8 | 14.5 |  |  | 21.09 | 6.59 | 13.76 | 9.51 |  | 0.02 | 0.02 | 28.23
2022-08-13 | 9.99 |  |  |  |  | 43.27 | 43.27 | 18516.35 | 32.59 | 4.33 | 10.72 |  |  | 21.4 | 10.68 | 24.68 | 7.93 |  | 0.02 | 0.02 | 26.16
2022-08-14 | 9.99 |  |  |  |  | 44.45 | 44.45 | 18560.8 | 37.28 | 4.45 | 10.29 |  |  | 17.46 | 7.17 | 16.13 | 8.6 |  | 0.02 | 0.02 | 26.34
2022-08-15 | 9.99 |  |  |  |  | 37.58 | 37.58 | 18598.38 | 28.74 | 3.76 | 7 |  |  | 15.84 | 8.84 | 23.52 | 8.38 |  | 0.02 | 0.02 | 22.66
2022-08-16 | 9.99 |  |  |  |  | 33.7 | 33.7 | 18632.08 | 28.19 | 3.37 | 10.05 |  |  | 15.56 | 5.51 | 16.35 | 8.26 |  | 0.02 | 0.01 | 19.98
2022-08-17 | 9.99 |  |  |  |  | 56.44 | 56.44 | 18688.52 | 47.94 | 5.65 | 8.53 |  |  | 17.03 | 8.5 | 15.06 | 7.94 |  | 0.03 | 0.02 | 33.36
2022-08-18 | 9.99 |  |  |  |  | 49.2 | 49.2 | 18737.72 | 41.01 | 4.93 | 8.83 |  |  | 17.02 | 8.19 | 16.65 | 8.74 |  | 0.02 | 0.02 | 29.19
2022-08-19 | 9.99 |  |  |  |  | 49.63 | 49.63 | 18787.35 | 40.24 | 4.97 | 13.84 |  |  | 23.23 | 9.39 | 18.92 | 8.12 |  | 0.02 | 0.02 | 29.6
2022-08-20 | 9.99 |  |  |  |  | 29.24 | 29.24 | 18816.59 | 22.59 | 2.93 | 10.57 |  |  | 17.22 | 6.65 | 22.74 | 8.5 |  | 0.01 | 0.01 | 17.6
2022-08-21 | 9.99 |  |  |  |  | 7.47 | 7.47 | 18824.06 | 3.42 | 0.75 | 15.34 |  |  | 19.39 | 4.05 | 54.22 | 2.53 |  | 0 | 0 | 4.82
2022-08-22 | 9.99 |  |  |  |  | 18.06 | 18.06 | 18842.12 | 11.45 | 1.81 | 13 |  |  | 19.61 | 6.61 | 36.6 | 2.72 |  | 0.01 | 0.01 | 11.22
2022-08-23 | 9.99 |  |  |  |  | 29.91 | 29.91 | 18872.03 | 25.04 | 2.99 | 10.96 |  |  | 15.83 | 4.87 | 16.28 | 9.5 |  | 0.01 | 0.01 | 17.73
2022-08-24 | 9.99 |  |  |  |  | 46.61 | 46.61 | 18918.64 | 36.54 | 4.67 | 8.24 |  |  | 18.31 | 10.07 | 21.61 | 8.61 |  | 0.02 | 0.02 | 27.98
2022-08-25 | 9.99 |  |  |  |  | 42.11 | 42.11 | 18960.75 | 32.67 | 4.22 | 11.17 |  |  | 20.61 | 9.44 | 22.42 | 8.63 |  | 0.02 | 0.02 | 25.33
2022-08-26 | 9.99 |  |  |  |  | 57.1 | 57.1 | 19017.85 | 45.08 | 5.72 | 15.6 |  |  | 27.62 | 12.02 | 21.05 | 8.07 |  | 0.03 | 0.02 | 34.23
2022-08-27 | 9.99 |  |  |  |  | 52.48 | 52.48 | 19070.33 | 43.12 | 5.25 | 9.48 |  |  | 18.84 | 9.36 | 17.84 | 8.23 |  | 0.03 | 0.02 | 31.22
2022-08-28 | 9.99 |  |  |  |  | 31.99 | 31.99 | 19102.32 | 22.01 | 3.2 | 8.84 |  |  | 18.82 | 9.98 | 31.2 | 8.9 |  | 0.02 | 0.01 | 19.63
2022-08-29 | 9.99 |  |  |  |  | 47.36 | 47.36 | 19149.68 | 40.38 | 4.74 | 2.67 |  |  | 9.65 | 6.98 | 14.74 | 9.6 |  | 0.02 | 0.02 | 27.97
2022-08-30 | 9.99 |  |  |  |  | 21.05 | 21.05 | 19170.73 | 14.73 | 2.11 | 2.96 |  |  | 9.28 | 6.32 | 30.02 | 5.09 |  | 0.01 | 0.01 | 12.89
2022-08-31 | 9.99 |  |  |  |  | 44.84 | 44.84 | 19215.57 | 37.69 | 4.49 | 7.25 |  |  | 14.4 | 7.15 | 15.95 | 10.37 |  | 0.02 | 0.02 | 26.56
2022-09-01 | 9.99 |  |  |  |  | 40.82 | 40.82 | 19256.39 | 32.4 | 4.09 | 14.76 |  |  | 23.18 | 8.42 | 20.63 | 10.27 |  | 0.02 | 0.02 | 24.45
2022-09-02 | 9.99 |  |  |  |  | 36.67 | 36.67 | 19293.06 | 29.17 | 3.67 | 18.92 |  |  | 26.42 | 7.5 | 20.45 | 8.87 |  | 0.02 | 0.02 | 21.95
2022-09-03 | 9.99 |  |  |  |  | 57.43 | 57.43 | 19350.49 | 40.64 | 5.75 | 12.44 |  |  | 29.23 | 16.79 | 29.24 | 9.55 |  | 0.03 | 0.02 | 35.08
2022-09-04 | 9.99 |  |  |  |  | 58.43 | 58.43 | 19408.92 | 48.63 | 5.85 | 11.8 |  |  | 21.6 | 9.8 | 16.77 | 8.54 |  | 0.03 | 0.02 | 34.68
2022-09-05 | 9.99 |  |  |  |  | 52.67 | 52.67 | 19461.59 | 45.53 | 5.27 | 12.04 |  |  | 19.18 | 7.14 | 13.56 | 10.07 |  | 0.03 | 0.02 | 31.02
2022-09-06 | 9.99 |  |  |  |  | 55.61 | 55.61 | 19517.2 | 48.86 | 5.57 | 16.97 |  |  | 23.72 | 6.75 | 12.14 | 9.66 |  | 0.03 | 0.02 | 32.64
2022-09-07 | 9.99 |  |  |  |  | 52.01 | 52.01 | 19569.21 | 47.1 | 5.21 | 19.19 |  |  | 24.1 | 4.91 | 9.44 | 8.83 |  | 0.03 | 0.02 | 30.33
2022-09-08 | 9.99 |  |  |  |  | 44.75 | 44.75 | 19613.96 | 37.29 | 4.48 | 15.37 |  |  | 22.83 | 7.46 | 16.67 | 8.68 |  | 0.02 | 0.02 | 26.55
2022-09-09 | 9.99 |  |  |  |  | 5.44 | 5.44 | 19619.4 | 1.33 | 0.55 | 21.72 |  |  | 25.83 | 4.11 | 75.55 | 1.32 |  | 0 | 0 | 3.68
2022-09-10 | 9.99 |  |  |  |  | 5.28 | 5.28 | 19624.68 | 0.89 | 0.53 | 28.91 |  |  | 33.3 | 4.39 | 83.14 | 2.46 |  | 0 | 0 | 3.63
2022-09-11 | 9.99 |  |  |  |  | 50.01 | 50.01 | 19674.69 | 37.48 | 5.01 | 13.75 |  |  | 26.28 | 12.53 | 25.06 | 9.83 |  | 0.02 | 0.02 | 30.26
2022-09-12 | 9.99 |  |  |  |  | 50.99 | 50.99 | 19725.68 | 43.29 | 5.1 | 5.09 |  |  | 12.79 | 7.7 | 15.1 | 9.64 |  | 0.02 | 0.02 | 30.14
2022-09-13 | 9.99 |  |  |  |  | 16.07 | 16.07 | 19741.75 | 9.51 | 1.61 | 5.03 |  |  | 11.59 | 6.56 | 40.82 | 4.78 |  | 0.01 | 0.01 | 10.08
2022-09-14 | 9.99 |  |  |  |  | 26.65 | 26.65 | 19768.4 | 20.08 | 2.67 | 4.93 |  |  | 11.5 | 6.57 | 24.65 | 9.95 |  | 0.01 | 0.01 | 16.11
2022-09-15 | 9.99 |  |  |  |  | 26.07 | 26.07 | 19794.47 | 19.43 | 2.61 | 4.79 |  |  | 11.43 | 6.64 | 25.47 | 9.72 |  | 0.01 | 0.01 | 15.79
2022-09-16 | 9.99 |  |  |  |  | 28.65 | 28.65 | 19823.12 | 15.78 | 2.87 | 32.01 |  |  | 44.88 | 12.87 | 44.92 | 10.62 |  | 0.01 | 0.01 | 18.13
2022-09-17 | 9.99 |  |  |  |  | 35.3 | 35.3 | 19858.42 | 24.71 | 3.53 | 33.12 |  |  | 43.71 | 10.59 | 30 | 10.37 |  | 0.02 | 0.01 | 21.6
2022-09-18 | 9.99 |  |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 19875.62 | 10.13 | 1.72 | 23.73 |  |  | 30.8 | 7.07 | 41.11 | 7.29 |  | 0.01 | 0.01 | 10.79
2022-09-19 | 9.99 |  |  |  |  | 30.79 | 30.79 | 19906.41 | 28.28 | 3.08 | 2.47 |  |  | 4.98 | 2.51 | 8.15 | 9.73 |  | 0.02 | 0.01 | 17.9
2022-09-20 | 9.99 |  |  |  |  | 30.38 | 30.38 | 19936.79 | 26.66 | 3.04 | 2.5 |  |  | 6.22 | 3.72 | 12.25 | 8.95 |  | 0.01 | 0.01 | 17.84
2022-09-21 | 9.99 |  |  |  |  | 33.12 | 33.12 | 19969.91 | 28.06 | 3.32 | 2.45 |  |  | 7.51 | 5.06 | 15.28 | 10.43 |  | 0.02 | 0.01 | 19.59
2022-09-22 | 9.99 |  |  |  |  | 16.65 | 16.65 | 19986.56 | 12.2 | 1.67 | 2.43 |  |  | 6.88 | 4.45 | 26.73 | 3.89 |  | 0.01 | 0.01 | 10.11
2022-09-23 | 9.99 |  |  |  |  | 31.14 | 31.14 | 20017.7 | 27.59 | 3.12 | 2.53 |  |  | 6.08 | 3.55 | 11.4 | 9.82 |  | 0.02 | 0.01 | 18.25
2022-09-24 | 9.99 |  |  |  |  | 27.42 | 27.42 | 20045.12 | 1.61 | 2.75 | 55.3 |  |  | 81.11 | 25.81 | 94.13 | 5.92 |  | 0.01 | 0.01 | 19.25
2022-09-25 | 9.99 |  |  |  |  | 18.65 | 18.65 | 20063.77 | 8.09 | 1.87 | 42.29 |  |  | 52.85 | 10.56 | 56.62 | 8.01 |  | 0.01 | 0.01 | 12.11
2022-09-26 | 9.99 |  |  |  |  | 28.96 | 28.96 | 20092.73 | 22.01 | 2.9 | 6.17 |  |  | 13.12 | 6.95 | 24 | 8.71 |  | 0.01 | 0.01 | 17.48
2022-09-27 | 9.99 |  |  |  |  | 17.87 | 17.87 | 20110.6 | 12.32 | 1.79 | 6.08 |  |  | 11.63 | 5.55 | 31.06 | 7.47 |  | 0.01 | 0.01 | 10.97
2022-09-28 | 9.99 |  |  |  |  | 31.74 | 31.74 | 20142.34 | 26.24 | 3.18 | 6.14 |  |  | 11.64 | 5.5 | 17.33 | 10.27 |  | 0.02 | 0.01 | 18.86
2022-09-29 | 9.99 |  |  |  |  | 15.03 | 15.03 | 20157.37 | 9.18 | 1.51 | 5.79 |  |  | 11.64 | 5.85 | 38.92 | 6.61 |  | 0.01 | 0.01 | 9.39
2022-09-30 | 9.99 |  |  |  |  | 27.53 | 27.53 | 20184.9 | 21.59 | 2.76 | 5.91 |  |  | 11.85 | 5.94 | 21.58 | 8.74 |  | 0.01 | 0.01 | 16.53
2022-10-01 | 9.99 |  |  |  |  | 27.04 | 27.04 | 20211.94 | 21.33 | 2.71 | 6.15 |  |  | 11.86 | 5.71 | 21.12 | 7.57 |  | 0.01 | 0.01 | 16.21
2022-10-02 | 9.99 |  |  |  |  | 24.08 | 24.08 | 20236.02 | 18.58 | 2.41 | 6.23 |  |  | 11.73 | 5.5 | 22.84 | 9.87 |  | 0.01 | 0.01 | 14.5
2022-10-03 | 9.99 |  |  |  |  | 25.38 | 25.38 | 20261.4 | 19.67 | 2.54 | 6.08 |  |  | 11.79 | 5.71 | 22.5 | 10.12 |  | 0.01 | 0.01 | 15.27
2022-10-04 | 9.99 |  |  |  |  | 40.63 | 40.63 | 20302.03 | 34.71 | 4.07 | 6 |  |  | 11.92 | 5.92 | 14.57 | 9.44 |  | 0.02 | 0.02 | 23.99
2022-10-05 | 9.99 |  |  |  |  | 13.92 | 13.92 | 20315.95 | 8.33 | 1.39 | 5.99 |  |  | 11.58 | 5.59 | 40.16 | 3.04 |  | 0.01 | 0.01 | 8.72
2022-10-06 | 9.99 |  |  |  |  | 43.11 | 43.11 | 20359.06 | 37.29 | 4.32 | 6.12 |  |  | 11.94 | 5.82 | 13.5 | 8.63 |  | 0.02 | 0.02 | 25.39
2022-10-07 | 9.99 |  |  |  |  | 47.08 | 47.08 | 20406.14 | 42.49 | 4.71 | 6.05 |  |  | 10.64 | 4.59 | 9.75 | 7.99 |  | 0.02 | 0.02 | 27.23
2022-10-08 | 9.99 |  |  |  |  | 22.06 | 22.06 | 20428.2 | 3.98 | 2.21 | 77.96 |  |  | 96.04 | 18.08 | 81.96 | 5.27 |  | 0.01 | 0.01 | 15.11
2022-10-09 | 9.99 |  |  |  |  | 39.06 | 39.06 | 20467.26 | 29.91 | 3.91 | 40.03 |  |  | 49.18 | 9.15 | 23.43 | 8.34 |  | 0.02 | 0.02 | 23.55
2022-10-10 | 9.99 |  |  |  |  | 43.92 | 43.92 | 20511.18 | 39.46 | 4.4 | 6.13 |  |  | 10.59 | 4.46 | 10.16 | 7.91 |  | 0.02 | 0.02 | 25.66
2022-10-11 | 9.99 |  |  |  |  | 38.36 | 38.36 | 20549.54 | 33.88 | 3.84 | 5.97 |  |  | 10.45 | 4.48 | 11.68 | 9.27 |  | 0.02 | 0.02 | 22.49
2022-10-12 | 9.99 |  |  |  |  | 18.9 | 18.9 | 20568.44 | 14.95 | 1.89 | 6.25 |  |  | 10.2 | 3.95 | 20.9 | 7.65 |  | 0.01 | 0.01 | 11.33
2022-10-13 | 9.99 |  |  |  |  | 42.37 | 42.37 | 20610.81 | 38 | 4.24 | 6.12 |  |  | 10.49 | 4.37 | 10.31 | 7.68 |  | 0.02 | 0.02 | 24.77
2022-10-14 | 9.99 |  |  |  |  | 26.71 | 26.71 | 20637.52 | 7.23 | 2.67 | 62.91 |  |  | 82.39 | 19.48 | 72.93 | 7.19 |  | 0.01 | 0.01 | 17.95
2022-10-15 | 9.99 |  |  |  |  | 10.32 | 10.32 | 20647.84 | 1.72 | 1.03 | 58.76 |  |  | 67.36 | 8.6 | 83.33 | 3.76 |  | 0.01 | 0 | 7.09
2022-10-16 | 9.99 |  |  |  |  | 15.11 | 15.11 | 20662.95 | 6.66 | 1.51 | 37.02 |  |  | 45.47 | 8.45 | 55.92 | 9.04 |  | 0.01 | 0.01 | 9.79
2022-10-17 | 9.99 |  |  |  |  | 27.94 | 27.94 | 20690.89 | 25.96 | 2.8 | 2.68 |  |  | 4.66 | 1.98 | 7.09 | 7.32 |  | 0.01 | 0.01 | 16.2
2022-10-18 | 9.99 |  |  |  |  | 3.21 | 3.21 | 20694.1 | 1.76 | 0.32 | 2.88 |  |  | 4.33 | 1.45 | 45.17 | 0.83 |  | 0 | 0 | 2.03
2022-10-19 | 9.99 |  |  |  |  | 29.71 | 29.71 | 20723.81 | 27.72 | 2.97 | 2.62 |  |  | 4.61 | 1.99 | 6.7 | 9.25 |  | 0.01 | 0.01 | 17.21
2022-10-20 | 9.99 |  |  |  |  | 42.52 | 42.52 | 20766.33 | 40.38 | 4.26 | 2.6 |  |  | 4.74 | 2.14 | 5.03 | 7.89 |  | 0.02 | 0.02 | 24.54
2022-10-21 | 9.99 |  |  |  |  | 6.23 | 6.23 | 20772.56 | 2.76 | 0.62 | 80.83 |  |  | 84.3 | 3.47 | 55.7 | 2.05 |  | 0 | 0 | 4.04
2022-10-22 | 9.99 |  |  |  |  | 4.23 | 4.23 | 20776.79 | 0.29 | 0.42 | 75.19 |  |  | 79.13 | 3.94 | 93.14 | 1.46 |  | 0 | 0 | 2.96
2022-10-23 | 9.99 |  |  |  |  | 10.58 | 10.58 | 20787.37 | 5.29 | 1.06 | 40.66 |  |  | 45.95 | 5.29 | 50 | 6.18 |  | 0.01 | 0 | 6.77
2022-10-24 | 9.99 |  |  |  |  | 4.01 | 4.01 | 20791.38 | 2.51 | 0.4 | 3.01 |  |  | 4.51 | 1.5 | 37.41 | 1.59 |  | 0 | 0 | 2.5
2022-10-25 | 9.99 |  |  |  |  | 15.82 | 15.82 | 20807.2 | 14.05 | 1.58 | 2.81 |  |  | 4.58 | 1.77 | 11.19 | 7.35 |  | 0.01 | 0.01 | 9.27
2022-10-26 | 9.99 |  |  |  |  | 19.65 | 19.65 | 20826.85 | 17.86 | 1.97 | 2.82 |  |  | 4.61 | 1.79 | 9.11 | 7.83 |  | 0.01 | 0.01 | 11.45
2022-10-27 | 9.99 |  |  |  |  | 20.38 | 20.38 | 20847.23 | 18.58 | 2.04 | 2.82 |  |  | 4.62 | 1.8 | 8.83 | 6.43 |  | 0.01 | 0.01 | 11.87
2022-10-28 | 9.99 |  |  |  |  | 10.57 | 10.57 | 20857.8 | 8.96 | 1.06 | 2.83 |  |  | 4.44 | 1.61 | 15.23 | 6.73 |  | 0.01 | 0 | 6.25
2022-10-29 | 9.99 |  |  |  |  | 12.61 | 12.61 | 20870.41 | 10.94 | 1.26 | 2.93 |  |  | 4.6 | 1.67 | 13.24 | 6.38 |  | 0.01 | 0.01 | 7.42
2022-10-30 | 9.99 |  |  |  |  | 8 | 8 | 20878.41 | 6.33 | 0.8 | 2.96 |  |  | 4.63 | 1.67 | 20.88 | 4.48 |  | 0 | 0 | 4.8
2022-10-31 | 9.99 |  |  |  |  | 3.43 | 3.43 | 20881.84 | 2.05 | 0.34 | 2.99 |  |  | 4.37 | 1.38 | 40.23 | 0.84 |  | 0 | 0 | 2.15
2022-11-01 | 9.99 |  |  |  |  | 3.73 | 3.73 | 20885.57 | 2.46 | 0.37 | 3.08 |  |  | 4.35 | 1.27 | 34.05 | 1.96 |  | 0 | 0 | 2.3
2022-11-02 | 9.99 |  |  |  |  | 12.43 | 12.43 | 20898 | 10.8 | 1.24 | 2.82 |  |  | 4.45 | 1.63 | 13.11 | 6.79 |  | 0.01 | 0.01 | 7.31
2022-11-03 | 9.99 |  |  |  |  | 28.1 | 28.1 | 20926.1 | 26.26 | 2.81 | 2.82 |  |  | 4.66 | 1.84 | 6.55 | 6.84 |  | 0.01 | 0.01 | 16.28
2022-11-04 | 9.99 |  |  |  |  | 5.93 | 5.93 | 20932.03 | 4.5 | 0.59 | 2.93 |  |  | 4.36 | 1.43 | 24.12 | 2.27 |  | 0 | 0 | 3.58
2022-11-05 | 9.99 |  |  |  |  | 3.28 | 3.28 | 20935.31 | 0 | 0.33 | 112.41 |  |  | 115.69 | 3.28 | 100 | 1.08 |  | 0 | 0 | 2.33
2022-11-06 | 9.99 |  |  |  |  | 33.21 | 33.21 | 20968.52 | 21.1 | 3.32 | 41.91 |  |  | 54.02 | 12.11 | 36.47 | 6.59 |  | 0.02 | 0.01 | 20.63
2022-11-07 | 9.99 |  |  |  |  | 12.94 | 12.94 | 20981.46 | 9.93 | 1.3 | 63.66 |  |  | 66.67 | 3.01 | 23.26 | 6.7 |  | 0.01 | 0.01 | 7.8
2022-11-08 | 9.99 |  |  |  |  | 22.62 | 22.62 | 21004.08 | 16.84 | 2.26 | 39.08 |  |  | 44.86 | 5.78 | 25.55 | 6.27 |  | 0.01 | 0.01 | 13.7
2022-11-09 | 9.99 |  |  |  |  | 7.31 | 7.31 | 21011.39 | 5.19 | 0.73 | 51.17 |  |  | 53.29 | 2.12 | 29 | 3.25 |  | 0 | 0 | 4.46
2022-11-10 | 9.99 |  |  |  |  | 13.44 | 13.44 | 21024.83 | 5.54 | 1.35 | 48.59 |  |  | 56.49 | 7.9 | 58.78 | 7.68 |  | 0.01 | 0.01 | 8.77
2022-11-11 | 9.99 |  |  |  |  | 3 | 3 | 21027.83 | 0.21 | 0.3 | 24.24 |  |  | 27.03 | 2.79 | 93 | 0.82 |  | 0 | 0 | 2.1
2022-11-12 | 9.99 |  |  |  |  | 3.3 | 3.3 | 21031.13 | 0.38 | 0.33 | 27.98 |  |  | 30.9 | 2.92 | 88.49 | 1.87 |  | 0 | 0 | 2.29
2022-11-13 | 9.99 |  |  |  |  | 2.97 | 2.97 | 21034.1 | 0.65 | 0.3 | 19 |  |  | 21.32 | 2.32 | 78.11 | 1.05 |  | 0 | 0 | 2.02
2022-11-14 | 9.99 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 21036 | 0.61 | 0.19 | 3.54 |  |  | 4.83 | 1.29 | 67.9 | 0.59 |  | 0 | 0 | 1.26
2022-11-15 | 9.99 |  |  |  |  | 1.47 | 1.47 | 21037.47 | 0.43 | 0.15 | 3.49 |  |  | 4.53 | 1.04 | 70.75 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0.98
2022-11-16 | 9.99 |  |  |  |  | 2.98 | 2.98 | 21040.45 | 1.82 | 0.3 | 3.29 |  |  | 4.45 | 1.16 | 38.93 | 1.02 |  | 0 | 0 | 1.86
2022-11-17 | 9.99 |  |  |  |  | 9 | 9 | 21049.45 | 6.45 | 0.9 | 21.96 |  |  | 24.51 | 2.55 | 28.33 | 5.87 |  | 0 | 0 | 5.49
2022-11-18 | 9.99 |  |  |  |  | 18.57 | 18.57 | 21068.02 | 3.48 | 1.86 | 90.25 |  |  | 105.34 | 15.09 | 81.26 | 7.24 |  | 0.01 | 0.01 | 12.7
2022-11-19 | 9.99 |  |  |  |  | 4.59 | 4.59 | 21072.61 | 0.31 | 0.46 | 42.29 |  |  | 46.57 | 4.28 | 93.25 | 1.45 |  | 0 | 0 | 3.22
2022-11-20 | 9.99 |  |  |  |  | 4.06 | 4.06 | 21076.67 | 1.06 | 0.41 | 29.25 |  |  | 32.25 | 3 | 73.89 | 1.54 |  | 0 | 0 | 2.74
2022-11-21 | 9.99 |  |  |  |  | 1.67 | 1.67 | 21078.34 | 0.01 | 0.17 | 8.46 |  |  | 10.12 | 1.66 | 99.4 | 0.48 |  | 0 | 0 | 1.19
2022-11-22 | 9.99 |  |  |  |  | 1.49 | 1.49 | 21079.83 | 0.05 | 0.15 | 8.04 |  |  | 9.48 | 1.44 | 96.64 | 0.52 |  | 0 | 0 | 1.05
2022-11-23 | 9.99 |  |  |  |  | 1.63 | 1.63 | 21081.46 | 0.07 | 0.16 | 8.61 |  |  | 10.17 | 1.56 | 95.71 | 0.68 |  | 0 | 0 | 1.15
2022-11-24 | 9.99 |  |  |  |  | 2.63 | 2.63 | 21084.09 | 0.3 | 0.26 | 7.89 |  |  | 10.22 | 2.33 | 88.59 | 0.66 |  | 0 | 0 | 1.82
2022-11-25 | 9.99 |  |  |  |  | 5.87 | 5.87 | 21089.96 | 3.18 | 0.59 | 7.58 |  |  | 10.27 | 2.69 | 45.83 | 3.27 |  | 0 | 0 | 3.72
2022-11-26 | 9.99 |  |  |  |  | 3.46 | 3.46 | 21093.42 | 0.95 | 0.35 | 7.74 |  |  | 10.25 | 2.51 | 72.54 | 1 |  | 0 | 0 | 2.32
2022-11-27 | 9.99 |  |  |  |  | 3.29 | 3.29 | 21096.71 | 0.87 | 0.33 | 7.86 |  |  | 10.28 | 2.42 | 73.56 | 0.97 |  | 0 | 0 | 2.21
2022-11-28 | 9.99 |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 21098.39 | 0.01 | 0.17 | 8.53 |  |  | 10.2 | 1.67 | 99.41 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.19
2022-11-29 | 9.99 |  |  |  |  | 0.84 | 0.84 | 21099.23 | 0 | 0.08 | 9.33 |  |  | 10.17 | 0.84 | 100 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0.6
2022-11-30 | 9.99 |  |  |  |  | 1.21 | 1.21 | 21100.44 | 0 | 0.12 | 8.93 |  |  | 10.14 | 1.21 | 100 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0.86
2022-12-01 | 9.99 |  |  |  |  | 1.06 | 1.06 | 21101.5 | 0 | 0.11 | 111.92 |  |  | 112.98 | 1.06 | 100 | 0.37 |  | 0 | 0 | 0.75
2022-12-02 | 9.99 |  |  |  |  | 1.09 | 1.09 | 21102.59 | 0 | 0.11 | 51.94 |  |  | 53.03 | 1.09 | 100 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0.77
2022-12-03 | 9.99 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 21102.74 | 0 | 0.02 | 38.96 |  |  | 39.11 | 0.15 | 100 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0.11
2022-12-04 | 9.99 |  |  |  |  | 0.11 | 0.11 | 21102.85 | 0 | 0.01 | 28.67 |  |  | 28.78 | 0.11 | 100 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0.08
2022-12-05 | 9.99 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22 | 21103.07 | 0 | 0.02 | 9.91 |  |  | 10.13 | 0.22 | 100 | 0.09 |  | 0 | 0 | 0.16
2022-12-06 | 9.99 |  |  |  |  | 0.63 | 0.63 | 21103.7 | 0 | 0.06 | 9.38 |  |  | 10.01 | 0.63 | 100 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0.45
2022-12-07 | 9.99 |  |  |  |  | 3.21 | 3.21 | 21106.91 | 1.12 | 0.32 | 7.5 |  |  | 9.59 | 2.09 | 65.11 | 1.37 |  | 0 | 0 | 2.12
2022-12-08 | 9.99 |  |  |  |  | 4.16 | 4.16 | 21111.07 | 2.11 | 0.42 | 7.33 |  |  | 9.38 | 2.05 | 49.28 | 2.79 |  | 0 | 0 | 2.66
2022-12-09 | 9.99 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 | 21111.53 | 0 | 0.05 | 112.85 |  |  | 113.31 | 0.46 | 100 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0.33
2022-12-10 | 9.99 |  |  |  |  | 4.54 | 4.54 | 21116.07 | 2.31 | 0.45 | 40.65 |  |  | 42.88 | 2.23 | 49.12 | 3.66 |  | 0 | 0 | 2.9
2022-12-11 | 9.99 |  |  |  |  | 2.98 | 2.98 | 21119.05 | 0.42 | 0.3 | 31.41 |  |  | 33.97 | 2.56 | 85.91 | 0.87 |  | 0 | 0 | 2.06
2022-12-12 | 9.99 |  |  |  |  | 6.32 | 6.32 | 21125.37 | 3.81 | 0.63 | 5.59 |  |  | 8.1 | 2.51 | 39.72 | 2.86 |  | 0 | 0 | 3.95
2022-12-13 | 9.99 |  |  |  |  | 10.37 | 10.37 | 21135.74 | 9.11 | 1.04 | 3.42 |  |  | 4.68 | 1.26 | 12.15 | 4.96 |  | 0.01 | 0 | 6.09
2022-12-14 | 9.99 |  |  |  |  | 6.32 | 6.32 | 21142.06 | 4.88 | 0.63 | 4.78 |  |  | 6.22 | 1.44 | 22.79 | 4.58 |  | 0 | 0 | 3.81
2022-12-15 | 9.99 |  |  |  |  | 12.67 | 12.67 | 21154.73 | 10.34 | 1.27 | 7.4 |  |  | 9.73 | 2.33 | 18.39 | 3.86 |  | 0.01 | 0.01 | 7.55
2022-12-16 | 9.99 |  |  |  |  | 2.15 | 2.15 | 21156.88 | 0.02 | 0.22 | 113.57 |  |  | 115.7 | 2.13 | 99.07 | 0.64 |  | 0 | 0 | 1.52
2022-12-17 | 9.99 |  |  |  |  | 11.04 | 11.04 | 21167.92 | 6.61 | 1.11 | 48.33 |  |  | 52.76 | 4.43 | 40.13 | 6.27 |  | 0.01 | 0 | 6.91
2022-12-18 | 9.99 |  |  |  |  | 21.2 | 21.2 | 21189.12 | 15.09 | 2.12 | 29.05 |  |  | 35.16 | 6.11 | 28.82 | 5.58 |  | 0.01 | 0.01 | 12.94
2022-12-19 | 9.99 |  |  |  |  | 14.35 | 14.35 | 21203.47 | 11.53 | 1.44 | 6.87 |  |  | 9.69 | 2.82 | 19.65 | 5.84 |  | 0.01 | 0.01 | 8.57
2022-12-20 | 9.99 |  |  |  |  | 2.97 | 2.97 | 21206.44 | 1.97 | 0.3 | 5.95 |  |  | 6.95 | 1 | 33.67 | 1.27 |  | 0 | 0 | 1.83
2022-12-21 | 9.99 |  |  |  |  | 1.38 | 1.38 | 21207.82 | 0.48 | 0.14 | 3.55 |  |  | 4.45 | 0.9 | 65.22 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0.91
2022-12-22 | 9.99 |  |  |  |  | 1.83 | 1.83 | 21209.65 | 0.86 | 0.18 | 3.38 |  |  | 4.35 | 0.97 | 53.01 | 0.79 |  | 0 | 0 | 1.18
2022-12-23 | 9.99 |  |  |  |  | 2.14 | 2.14 | 21211.79 | 1.21 | 0.21 | 3.33 |  |  | 4.26 | 0.93 | 43.46 | 1.02 |  | 0 | 0 | 1.35
2022-12-24 | 9.99 |  |  |  |  | 9.88 | 9.88 | 21221.67 | 8.63 | 0.99 | 3.74 |  |  | 4.99 | 1.25 | 12.65 | 5.1 |  | 0.01 | 0 | 5.81
2022-12-25 | 9.99 |  |  |  |  | 2.15 | 2.15 | 21223.82 | 1.16 | 0.22 | 5.64 |  |  | 6.63 | 0.99 | 46.05 | 0.63 |  | 0 | 0 | 1.37
2022-12-26 | 9.99 |  |  |  |  | 3.59 | 3.59 | 21227.41 | 2.71 | 0.36 | 3.41 |  |  | 4.29 | 0.88 | 24.51 | 5.64 |  | 0 | 0 | 2.17
2022-12-27 | 9.99 |  |  |  |  | 1.52 | 1.52 | 21228.93 | 0.53 | 0.15 | 3.25 |  |  | 4.24 | 0.99 | 65.13 | 0.72 |  | 0 | 0 | 1.01
2022-12-28 | 9.99 |  |  |  |  | 3.38 | 3.38 | 21232.31 | 2.34 | 0.34 | 3.25 |  |  | 4.29 | 1.04 | 30.77 | 2.05 |  | 0 | 0 | 2.08
2022-12-29 | 9.99 |  |  |  |  | 5.19 | 5.19 | 21237.5 | 0.42 | 0.52 | 108.14 |  |  | 112.91 | 4.77 | 91.91 | 4.92 |  | 0 | 0 | 3.63
2022-12-30 | 9.99 |  |  |  |  | 15 | 15 | 21252.5 | 9.5 | 1.5 | 53.03 |  |  | 58.53 | 5.5 | 36.67 | 5.46 |  | 0.01 | 0.01 | 9.32
2022-12-31 | 9.99 |  |  |  |  | 1.94 | 1.94 | 21254.44 | 0.1 | 0.19 | 36.42 |  |  | 38.26 | 1.84 | 94.85 | 0.8 |  | 0 | 0 | 1.36